
成都市温江区第三人民医院

院内比选文件

项目名称：成都市温江区第三人民医院临床心理测评系统采购比选项目

项目编号：SYY-20211119
成都市温江区第三人民医院

2021年11月



目     录

3第一章 院内比选邀请函


7第二章  比选须知


7一、比选须知前附表


8二、比选纪律


8三、总则


10第三章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求


13第四章  比选程序


16第五章  参选文件格式


18一、投 标 函


19二、承诺函


20三、法定代表人（主要负责人）授权书


21四、诚信档案记录声明函


22五、技术参数应答表


23六、商务应答表


24七、报价一览表


25八、参选人基本情况表


26九、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表


27十、服务方案



   

第一章 院内比选邀请函

各意向供应商：

成都市温江区第三人民医院采购办根据医院采购安排，计划对临床心理测评系统进行院内比选采购，此次比选方式是针对采购项目参数与项目内容为一体的采购，特邀请符合本次项目要求的供应商参加比选。

一、比选项目编号：SYY-20211119
二、项目名称：成都市温江区第三人民医院临床心理测评系统采购比选项目
三、公示方式：网上公示
四、比选内容：

	序号
	项目内容
	数量
	采购预算

（万元）
	履约时间

	1
	临床心理测评系统
	1套
	29.8
	中标人应在合同签订后30日内全部完成系统的安装调试并交付正常使用


五、比选要求：

系统参数要求：

	序号
	名称
	主要技术要求

	1
	临床心理测评系统
	1、支持院内按部门、科室、医生、量表、分类进行测评统计

2、被试者支持单位、部门/科室、医生、性别、学历、婚姻状况、职业、年龄段筛选

3、被试者支持姓名、全拼、首字母、身份证号、门诊号、住院号、联系方式搜索

★4、支持被试者名单导出

5、支持被试者新增、删除、修改

6、选取被试者后支持显示所有做过的测评记录

7、被试者测评记录支持单量表、多量表、审核状态、是否打印、完成时间、完成状态搜索

★8、支持对接HIS系统自动同步病人信息

★9、支持对接HIS系统自动同步医务人员信息，并批量创建系统管理账号

★10、支持的量表数量不少于140个

★11、支持按照量表分类和疾病分类，快速筛选量表进行测评

12、支持院内二维码测评功能

★13、支持对被试者新增医嘱

★14、支持对接HIS系统自动同步医嘱

15、支持查看当前医嘱、进行医嘱测评

16、支持重置医嘱功能

17、心理测试支持指定测评时间

18、心理测试支持快速评分功能，快速评分支持统一选择及模板选择功能

19、所有列表支持自定义显示字段，支持标题栏排序、字段顺序调整等功能

20、支持审核医生排班管理功能

21、支持报告自动审核功能

22、支持报告时间修改、分值修改、报告修改等功能

23、支持查看报告，批量下载、打印报告功能

24、测评记录支持单位、部门/科室、量表、完成情况、测试时间、是否有效、年龄段、打印状态筛选

25、测评记录支持姓名、住院号、门诊号、结果搜索

26、支持查看答题记录

27、支持测评记录数据导出

28、支持查看临床个人报告

★29、支持临床个人简式对比报告

★30、支持临床个人详细对比报告

★31、支持临床个人续打报告

★32、支持临床整体报告：对院内使用过某量表的所有人进行整体分析

★33、支持单量表预警设置

★34、支持预警列表查看，并可进行预警处置和预警跟进

★35、支持预警名单导出


硬件参数：
	序号
	名称
	数量
	单位
	规格

	1
	精神压力

测评平板
	2
	台
	可开展量表测评

★具备不外接配件，进行心率变异性测评分析的能力

内存不低于2GB


六、合格供应商应具备的资格条件：

(一)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.本次招标不接受联合体投标。

(二)本项目不接受联合体参与比选。

七、严禁参加本次采购活动的供应商

1、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，投标人自行通过“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）、国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）等渠道查询信用记录并保存信用记录结果网页截图（装入资格性部分的材料中），拒绝被《国家企业信用信息公示系统》列为异常企业名录和严重违法失信企业名单、被《信用中国》网站列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、以及被《中国政府采购网》列为政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。

2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制谈判文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为谈判文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府采购合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。
   八、商务要求（实质性要求）：

1、履约时间：中标人应在合同签订后30日内全部完成系统的安装调试并交付正常使用。
2、付款方式：合同签订后15个工作日支付合同金额的30%，项目验收合格后15个工作日支付合同金额60%，项目验收合格后12个月支付合同金额10%。

3、验收要求：参照政府采购相关法律法规以及《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。
九、报名资料及时间：

	序号
	材  料  名  称
	份数
	要  求

	1
	具有校验期内的营业执照、税务登记证、机构代码证（或三证合一证明）
	1份
	加盖公司印章的复印件

	2
	介绍信及经办人身份证复印件并加盖供应商公章
	1份
	须注明项目名称、项目编号、联系人及联系电话、电子邮箱


备注：

1、报名自本项目文件发布之日起至2021年11月30日16：00止（节假日除外），现场报名或者网络报名。 

2、比选文件登记：凡有意参加本项目者，请在规定的时间内到指定地点领取比选文件或通过网络报名获取比选文件，并报采购办登记备案，如在规定时间内未领取比选文件、未登记备案的供应商均无资格参加该项目的比选(比选资格不能转让)。

十、开标时间及地点
（一）比选文件递交截止时间及开标时间：2021年12月7日下午2:30（北京时间）

（二）投标文件递交地点：成都市温江区第三人民医院综合楼6楼会议室 

（三）投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，逾期送达的投标文件不予接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。

（四）开标地点：成都市温江区第三人民医院综合楼6楼会议室
十一、采购信息发布：比选结果在医院官网发布
　十二、联系人及联系电话：

采购人：成都市温江区第三人民医院

地址：成都市温江区万春大道60号
联系人：蔺康    联系电话：13980403752  
项目负责人及联系电话：郑俊华  13730641583  

成都市温江区第三人民医院

2021年11月19日
第二章  比选须知

一、比选须知前附表

	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	供应商须知
	本次比选是针对采购项目参数与项目内容为一体的采购项目

	2
	采购预算、报价要求（实质性要求）
	本项目预算资金：      万元。
1.供应商的报价是供应商响应比选项目要求的全部工作内容的价格体现，包括完成本项目所需的一切费用。

2.报价要求：供应商报价不能超过预算价，否则将视为无效。

4.投标人投标产品报价超过一年内市场均价10%，则视为无效。

	3
	采购方式
	院内公开比选

	4
	评标方法
	综合评分法

	6
	需要递交的资料
	报价一览表

参选文件正本 1 份、副本 2 份(副本可采用正本的复印件)；

3、电子文档U盘（U盘包含报价一览表、参选文件电子文档word版本）

	7
	比选文件的澄清和修改
	在比选文件递交截止时间前，我院无论出于何种原因，可以对比选文件进行澄清或者修改。对已登记报名的，我院以书面方式通知参加比选人

	8
	失信企业报价加成


	对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加政府采购活动按照10%的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过政府采购预算的，其参选文件按照无效处理。供应商参加政府采购活动时，应当就自己的诚信情况在参选文件中进行承诺。

	9
	其他须知
	公司报名资格审核通过后，如因特殊原因无法参加比选会请于比选会开标前向采购办电话说明，如无故不参加者，将列入医院采购诚信度黑名单，医院将在2年内不再邀请参加医院比选、采购活动。

	10
	答疑会和现场考察
	采购单位认为有必要，另行通知。

	11
	保证金缴纳
	本项目不收取保证金

	12
	比选文件咨询
	联系人：蔺康      联系电话：13980403752 


二、比选纪律

参加比选人参加比选会不得有下列情形：

1、提供虚假材料；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他参加比选人；

3、与申请比选科室、其他参加比选人恶意串通；

4、向申请比选科室、比选小组行贿或者提供其他不正当利益；

5、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的参加比选人，属于不合格参加比选人，其比选资格将被取消。并作为不合格供应商列入黑名单不再列入我院其他比选项目邀请对象。

三、总则

1、适用范围

本比选文件仅适用于本次招标采购。

2、参加比选人参会须知

（1）参加比选人未按时到场参加本次比选活动的，视为放弃参加。

（2）我院在比选文件规定的时间和地点组织本次比选活动，参加比选人须派代表参加并签到以证明其出席，签到地点为成都市温江区第三人民医院综合楼6楼会议室。

（3）采取院内比选方式。

3、参选文件的组成（按顺序装订成册）

（1）投标函

（2）承诺函

（3）供应商资格证明文件

（4）产品详细参数

（5）产品配置清单

（6）提供详细服务方案

请按（1）-（6）顺序准备资料后，形成参加比选人的《参选文件》，提供正本1份，副本2份，统一装入“参选文件”文件袋，并按要求密封。

4、技术部分：

4.1投标产品的品牌、型号、配置；

4.2投标从本身的详细的技术指标和参数（应当尽可能提供检测报告、产品使用说明书、用户手册等材料予以佐证）
5、报价（包含参加比选的所有参数）

（1）本次比选报价金额不得超过预算价。

（2）供应商的报价应包括完成本项目所需材料费、人工费、安装费、培训费等一切费用。

（3）供应商按比选文件格式要求填写报价一览表，并按要求密封。

6、参选文件的递交

（1）参选文件分报价一览表、参选文件（一正两副）和电子文档，并按比选文件要求的格式分别进行密封。

（2）供应商递交的参选文件为壹式叁份，其中正本壹份、副本贰份。并在参选文件封面标明项目名称、比选日期、供应商名称以及“参选文件”字样。

（3）参选文件应根据比选文件的要求制作，签署、盖章、内容应完整。

（4）参选文件统一用A4纸印制，策划设计方案可采用其它幅面纸印制。

（5）参选文件应由供应商法定代表人或经正式授权的供应商代表按比选文件的要求签字(签章)或加盖公章（法定代表人的签字可用具有法定效力的法定代表人印章代替）。

（6）供应商应由有效的法定代表人身份证明或法定代表人递交参选文件，在递交参选文件截止时间后送达的任何参选文件将被拒绝。

7、密封：投标人应将参选文件的正本和副本、电子文档、“报价一览表”分开密封装在三个单独的信封中，信封上面正确标明相应的文件名称字样。

8、知识产权（实质性要求）

8.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

8.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

8.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在参选文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

8.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 
第三章  投标人的资格、资质性及其他类似效力要求
参加比选的供应商应具备下列资格条件：

一、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（注：良好的商业信誉可以采取承诺制，体现健全的财务会计制度的财务状况报告不得采取承诺制）；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（注：可以采取承诺制）；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注：可以采取承诺制）。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、根据采购项目提出的特殊条件：

（1）本项目参加投标活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录。

（2）本项目不接受联合体投标。

三、其他类似效力要求

（一）投标人在投标截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的次数承诺函；

(二)投标人代表不是法定代表人时提供针对本次投标的法定代表人授权书原件；

(三)提供授权代表身份证复印件(投标人代表是法定代表人时提供法定代表人身份证复印件)；

第四章  投标人应当提供的资格、资质性及其他类似效力要求的相关证明材料

投标供应商应提交的资格性证明材料：
1、投标函（原件）；

2、承诺函（原件）；

3、具备独立承担民事责任能力的证明材料 
①若为企业法人：提供有效的“《企业法人营业执照》（具有统一社会信用代码）”（复印件）；未换证的（没有统一社会信用代码）须提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”（复印件）；

②若为事业法人或社会团体法人：提供有效的“《法人证书》（具有统一社会信用代码）”（复印件）；未换证的（没有统一社会信用代码）提交“法人证书、组织机构代码证”（复印件）；

③若为非企业专业服务机构，提供有效的“执业许可证”等证明文件（复印件）；

④若为个体工商户：提供有效的“个体工商户营业执照”（复印件）；

⑤若为自然人：提供有效的中国公民“居民身份证”（正反面复印件）。

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

 4.1、具有良好的商业信誉承诺函（格式自拟）：

供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关部门处罚（处理）的，不能认定为具有良好的商业信誉。
4.2健全的财务会计制度：
财务状况报告：供应商是法人的，应提供2019年度或者2020年度的经审计的财务报告（包括“三表一附注”（资产负债表、利润表、现金流量表、附注））或其开户银行出具的截止投标时间为一年内的资信证明；供应商为其他组织或自然人的，没有经审计的财务报告，或可以提供银行出具的截止投标时间为一年内的资信证明；新成立不足一年的公司提供在工商备案的公司章程。

5、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：可以采用承诺制（格式自拟）。

  6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；可以采用承诺制（格式自拟）
7、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）
重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款（是指对非经营活动中公民的违法行为处以罚款或者没收财产2000元以上、法人或者其他组织的违法行为处以罚款或者没收财产2万元以上；对在经营活动中的违法行为处以罚款或者没收财产5万元以上。国务院有关部门规定的较大数额标准低于前款规定的，从其规定。)等行政处罚。）；

8、具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料：
本项目如果涉及有国家、行业主管部门等强制性规定有前置行政许可条件方可经营的，不管本采购文件是否明确载明，均必须提供相应证明材料。

9、本项目参加投标活动的供应商在前三年内不得具有行贿犯罪记录声明（格式自拟）

投标人应当在其参选文件中书面声明在参加本次采购活动前三年内就供应商单位及其现任法定代表人（或主要负责人）是否存在行贿犯罪记录（附“中国裁判文书网”的查询截图）。供应商必须如实声明，若有不实，在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）查询有此记录的，按提供虚假材料谋取成交论处，已经确定为成交供应商的，成交无效。供应商单位及其现任法定代表人（或主要负责人）在参加本次采购活动前三年内存在行贿犯罪记录的，投标或成交无效。

本项目不接受联合体投标。

投标人在投标截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的次数承诺函

12、法定代表人/单位负责人授权代理书原件（如投标文件均由投标人法定代表人/单位负责人签字的且法定代表人/单位负责人本人参与投标的，则可不提供。）。

13、法定代表人及代理人身份证明材料复印件（注：法定代表人/单位负责人授权代理书原件需加盖公章）
第四章  比选程序
1、比选会程序：比选会主持人按照比选文件规定的比选开始时间宣布开始，按照规定要求主持比选会。比选会将按以下程序进行：

2、宣布比选会开始。主持人宣布比选会开始并致辞，当众宣布参加比选会的现场监督人员、主持人及工作人员，根据“供应商报名表”宣布参加比选的供应商名单。

3、由纪检人员宣读纪律和有关注意事项。

4、监督人员、参加比选人当众检查参选文件的密封情况。

5、资格性审查。由评审小组依据法律法规和本比选文件的规定，对供应商提供资格性证明材料、以及提供的资格证明材料是否符合规定等进行审查，以确定投标供应商是否具备参选资格。

6、综合评分。由评审小组按照比选文件规定的评审方法和标准对提交参选文件的供应商的进行综合评分。按照评审得分由高到低顺序推荐3名及以上成交供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。推荐的第一名在医院官网公示。

7、比选项目评分明细表
	序号
	评分

项目
	细化项目

及分值
	评  分  依  据

	报价分（30分）

	1
	报价分

（30分）
	 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且响应价格最低的响应报价作为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分＝（评审基准价/响应报价）×30
评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

	商务分（17分）

	2
	履约能力

（6分）
	投标人能够针对本项目提供专业、专职的技术支持团队：团队中至少有一名成员具有国家卫健委颁发的心理治疗师证书，满足得6分。（提供人员资格证书复印件和该人员在投标人企业的在职证明。）



	3
	业绩经验

（4分）
	自2019年以来，供应商承担过类似项目业绩的建设。每提供一个得2分，最多得4分。

提供成交通知书（中标通知书）或合同复印件或扫描件加盖供应商单位公章。

	4
	售后服务

（7分）
	提供售后服务方案，其中有明确的售后服务承诺内容，提供质保期、售后服务响应时间等且售后服务体系健全得7分，

提供质保期、售后服务响应时间等且售后服务体系较健全得4分，

提供质保期、售后服务响应时间等且售后服务体系不健全得2分，

不提供的不得分。

	技术评分（51分）

	5
	技术响应

（30分）
	主要技术指标响应情况

（30分）
	投标产品的配置、材质技术参数及工艺要求满足采购人采购需求指标的得30分；其中带“★”的产品配置不详，技术参数不清楚，有负偏离、有漏项目的，每出现一项扣1分，非“★”的产品配置不详，技术参数不清楚，有负偏离、有漏项目的，每出现一项扣0.5分，扣完为止。

注：针对“★”条款的技术响应，响应人需提供技术支撑材料（系统截图），否则对应技术参数条款将视为不满足。

	6
	方案设计

（21分）
	实施方案

（12分）
	项目组织的合理性、计划性、过程管理的规范性，满分4分；

项目质量保证措施、风险管理的有效性，满分4分；

组织实施管理方法、实施步骤和实施计划等，满分4分。

	
	
	培训方案

（9分）
	投标文件提供了详细而完整的系统培训方案，方案有计划性、可行性高、安排合理，根据方案的内容酌情赋分。满分9分

	政策性分（2分）

	7
	政策性分

（2分）
	节能或环保

（1分）
	所投产品属于“节能产品清单”或“环保产品清单”有效期内中的产品（强制采购产品除外），有一项得 0.3 分；所投产品同时属于“节能产品清单”和“环保产品清单”两个清单中产品的，每一项加 0.5 分，最高不超过 1 分。

（提供入选节能产品清单或单入选环保产品清单电脑截图扫描件加盖公章）

	
	
	少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的磋商主产品

（1分）
	对原产地在少数民族自治区和享受少数民族自治待遇的省份的磋商主产品（不含附带产品）得 1 分。（享受少数民族自治待遇的省份为云南、贵州、青海）（提供所投产品享受少数民族自治待遇省份相关证明材料复印件加盖公章）注：响应主产品按照不得低于本采购项目预算金额50% 加以确定。


第五章  参选文件格式
附件：密封袋的格式

	比选名称：                   

参选文件

供应商名称：                  

比选日期：                   




封面格式可自拟，但应包括本格式内容

	正本或副本


参选文件

项目名称：________________

供应商名称：             (盖单位章)
比选日期：    年   月   日

一、投 标 函

成都市温江区第三人民医院：

我方全面研究了“XXX”项目（项目编号： XXX ）比选文件，决定参加本项目的比选。我方授权 XXX（授权代表、职位） 代表我方XXX(供应商名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

一、我方自愿按照比选文件规定的各项要求向采购人提供所需的合格产品和服务。

二、一旦我方成交，我方将严格履行政府采购合同规定的责任和义务。

三、我方同意本比选文件依据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采【2015】33号文件）对我方可能存在的失信行为进行的惩戒。

四、我方为本项目提交的参选文件正本一份，副本二份；报价一览表1份；电子文档1份。

五、我方同意本次比选的投标有效期为90天。

六、我方愿意提供贵院可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

参加比选人名称：XXX（单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

通讯地址：XXX

邮政编码：XXX

联系电话：XXX

传    真：XXX

日    期：      年     月     日
二、承诺函

成都市温江区第三人民医院：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据比选文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

（七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次比选采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次比选采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、如果有《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）规定的记入诚信档案的失信行为，将在参选文件中全面如实反映。

六、参选文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等投标承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

七、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合比选文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。       

参加比选人名称：XXX（单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：        

日    期：      年     月     日
三、法定代表人（主要负责人）授权书

成都市温江区第三人民医院：

本授权声明：XXX(供应商名称） XXX(法定代表人、职位）授权 XXX（授权代表、职位）为我方参加“XXX（项目编号： XXX ）” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标的一切事宜。

特此声明。

法定代表人签名或者加盖个人名章：XXX    

参加比选人名称：XXX（单位盖章）。

日    期：      年     月     日
特别说明：1.投标人为非自然人的，若投标人为法定代表人授权的委托代理人，应提供本授权书并附法定代表人、被授权人的身份证正反面复印件；若投标人为法定代表人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

2.投标人为自然人的，可不提供本授权书。

四、诚信档案记录声明函

本单位郑重声明，根据《四川省政府采购当事人诚信管理办法》（川财采[2015]33号）第八条的规定，本单位在参加本次政府采购活动前一年内没有本《办法》规定的十五项失信行为之一的任何失信行为，没有因此而被相关部门记入诚信档案。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

   参加比选人名称：XXX（盖章）

法定代表人或授权代表：XXX（签字或签字章）

比选日期：      年     月     日

五、技术参数应答表

	序号
	产品名称
	比选文件要求
	参选文件应答
	应答情况
	证明材料（若有）所在页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1. 供应商必须把采购项目的全部技术参数列入此表。

2．按照采购项目技术要求的顺序对应填写。

3．供应商必须据实填写，不得虚假填写，否则将取消其投标或成交资格。

参加比选人名称：XXX（单位盖章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：      

日    期：      年     月     日

六、商务应答表

	序号
	比选文件要求
	参选文件应答
	应答情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


参加比选人名称：XXX（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或签字章）

比选日期：      年     月     日

七、报价一览表

项目编号：                                                                  

	序号
	项目名称
	项目内容
	数量
	总价
	履约时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1.本报价已包含产品设计、生产制造、包装运输、安装、调试、检验、培训（带习带教）、利润、税金和保险等费用以及比选文件规定的其他费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.报价一览表内填写的报价为第一次报价。

4.比选总价不得超过本项目预算金额。

参选人名称：               (加盖公章)

法定代表人或授权代表：               (签字)

日期：      年      月      日

八、参选人基本情况表
	供应商名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	统一社会信用代码；事业单位（法人证书号）；团体组织（法人证书号）
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备  注
	


注：供应商应根据自身情况填写本表，未涉及的内容可以填“/”,且不影响参选文件的有效性。

九、投标人本项目管理、技术、服务人员情况表
	类别
	职务
	姓名
	职称
	常住地
	资格证明（附复印件）

	
	
	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业

	管理

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	技术

人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	售后服务人员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：XXX（单位盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

投标日期: 
十、售后服务方案

成都市温江区第三人民医院：

内容自拟。

                                                         参加比选人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

比选日期：      年      月      日

十一、实施服务方案
成都市温江区第三人民医院：

内容自拟。

                                                         参加比选人名称：

法定代表人或授权代表（签字或签字章）：

比选日期：      年      月      日




